# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

# к первой редакции проекта изменений №1 к ГОСТ Р 55474-2013 
«Системы газораспределительные. Требования к сетям газораспределения. Часть 2. Стальные газопроводы»

# 1 Основание для разработки проекта изменений к национальному стандарту

# Основанием для разработки проекта изменений №1 к ГОСТ Р 55474-2013 «Системы газораспределительные. Требования к сетям газораспределения. Часть 2. Стальные газопроводы» (далее – проект изменений) являются:

# – договор № Упр6-304/17 от 30.05.2017 г. с АО «Газпром газораспределение»;

# – перспективный план разработки документов по техническому регулированию в АО «Газпром газораспределение» на 2015 - 2020 годы;

# – годовой план разработки документов по техническому регулированию 
на 2016 год.

# 2 Краткая характеристика объекта стандартизации

# Объектом стандартизации являются общие требования к проектированию, строительству, реконструкции и эксплуатации стальных газопроводов сетей газораспределения с максимальным рабочим давлением до 1,2 МПа включительно.

# ГОСТ Р 55474-2013 введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 5.07.2013 г. № 291-ст.

# 3 Характеристика вносимых изменений

# 3.1 Целью разработки проекта изменений является гармонизация требований действующих нормативных документов к проектированию, строительству, реконструкции и эксплуатации стальных газопроводов сетей газораспределения с максимальным рабочим давлением до 1,2 МПа включительно.

# 3.2 По результатам анализа требований ГОСТ Р 55474-2013 на соответствие действующим нормативным документам, регламентирующим требования к проектированию, строительству, реконструкции и эксплуатации стальных газопроводов сетей газораспределения с максимальным рабочим давлением до 1,2 МПа включительно необходимо внести следующие основные изменения:

1) актуализировать применяемые в документе нормативные и библиографические ссылки;

2) привести в соответствие с требованиями действующих нормативных документов;

3) внести дополнительные требования к стальным газопроводам сетей газораспределения;

4) дополнить требованиями по сооружению стальных газопроводов в особых природных и климатических условиях.

4 Сведения о соответствии проекта изменений федеральным законам, техническим регламентам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, которые содержат требования к объекту стандартизации

Проект изменений должен соответствовать требованиям следующих документов:

- Федеральный закон от 29.06.2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной без-опасности опасных производственных объектов»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах», принят Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 г. № 825;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. 
№ 190-ФЗ;

- Технический регламент «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 г. № 870;

- «Правила охраны газораспределительных сетей», утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 10.11.2000 г. № 878.

5 Сведения о взаимосвязи проекта изменений национального стандарта с проектами других разрабатываемых национальных стандартов, сводов правил, с действующими в Российской Федерации национальными и 
межгосударственными стандартами, сводами правил

Проект изменений должен учитывать требования следующих документов:

ГОСТ Р ИСО 2560 Материалы сварочные. Электроды покрытые для ручной дуговой сварки нелегированных и мелкозернистых сталей. Классификация

ГОСТ Р ИСО 3834-1 Требования к качеству выполнения сварки плавлением металлических материалов. Часть 1. Критерии выбора соответствующего уровня требований

ГОСТ Р ИСО 3834-2 Требования к качеству выполнения сварки плавлением металлических материалов. Часть 2. Всесторонние требования к качеству

ГОСТ Р ИСО 3834-3 Требования к качеству выполнения сварки плавлением металлических материалов. Часть 3. Стандартные требования к качеству

ГОСТ Р ИСО 3834-4 Требования к качеству выполнения сварки плавлением металлических материалов. Часть 4. Элементарные требования к качеству

ГОСТ Р ИСО 15609-2 Технические требования и аттестация процедур сварки металлических материалов. Технические требования к процедуре сварки. Часть 2. Газовая сварка

ГОСТ Р ИСО 15614-1 Технические требования и аттестация процедур сварки металлических материалов. Проверка процедуры сварки. Часть 1. Дуговая и газовая сварка сталей и дуговая сварка никеля и никелевых сплавов

ГОСТ 32528 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические условия

ГОСТ 32678 Трубы стальные бесшовные и сварные холоднодеформированные общего назначения. Технические условия

ГОСТ 33228 Трубы стальные сварные общего назначения. Технические условия

ГОСТ Р 55436 Системы газораспределительные. Покрытия из экструдированного полиэтилена для стальных труб. Общие технические требования

ГОСТ Р 55472 Системы газораспределительные. Требования к сетям газораспределения. Часть 0. Общие положения

ГОСТ Р 55942 Трубы стальные. Отделка концов труб и соединительных деталей под сварку. Общие технические требования

ГОСТ Р 56290 Системы газораспределительные. Требования к сетям газораспределения. Часть 3. Реконструкция

ГОСТ Р 56594 Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионно-стойкой высоколе-гированной стали. Технические условия

ГОСТ ISO 3183 Трубы стальные для трубопроводов нефтяной и газовой промышленности. Общие технические условия

ГОСТ 9.602 Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии

ГОСТ 380 Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки

ГОСТ 1050 Металлопродукция из нелегированных конструкционных качественных и специ-альных сталей. Общие технические условия

ГОСТ 3262 Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия

ГОСТ 4543 Прокат из легированной конструкционной стали. Технические условия

ГОСТ 6527 Концы муфтовые с трубной цилиндрической резьбой. Размеры

ГОСТ 7473 Смеси бетонные. Технические условия

ГОСТ 8696 Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения. Технические условия

ГОСТ 8731 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические требования

ГОСТ 8732 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент

ГОСТ 32678 Трубы стальные бесшовные и сварные холоднодеформированные общего назначения. Технические условия

ГОСТ 8969 Части соединительные стальные с цилиндрической резьбой для трубопроводов P = 1,6 МПа. Сгоны. Основные размеры

ГОСТ 9045 Прокат тонколистовой холоднокатаный из низкоуглеродистой качественной стали для холодной штамповки. Технические условия

ГОСТ 9238 Габариты железнодорожного подвижного состава и приближения строений

ГОСТ 10692 Трубы стальные, чугунные и соединительные детали к ним. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

ГОСТ 10704 Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент

ГОСТ 10705 Трубы стальные электросварные. Технические условия

ГОСТ 10706 Трубы стальные электросварные прямошовные. Технические требования

ГОСТ 12815 Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на  от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см2). Типы. Присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей

ГОСТ 12820 Фланцы стальные плоские приварные на  от 0,1 до 2,5 МПа (от 1 до 25 кгс/см2). Конструкция и размеры

ГОСТ 12821 Фланцы стальные приварные встык на  от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см2). Конструкция и размеры

ГОСТ 16037 Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры

ГОСТ 17375 (ИСО 3419) Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низ-колегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D . Конструкция

ГОСТ 17376 (ИСО 3419) Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низ-колегированной стали. Тройники. Конструкция

ГОСТ 17378 (ИСО 3419) Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низ-колегированной стали. Переходы. Конструкция

ГОСТ 17379 (ИСО 3419) Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низ-колегированной стали. Заглушки эллиптические. Конструкция

ГОСТ 17380 (ИСО 3419) Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низ-колегированной стали. Общие технические условия

ГОСТ 19281 Прокат из стали повышенной прочности. Общие технические условия

ГОСТ 24297 Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля

ГОСТ 20295 Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов. Технические условия

ГОСТ 30753 Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегиро-ванной стали. Отводы крутоизогнутые типа 2D . Конструкция

СП 11-105 Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть IV. Правила произ-водства работ в районах распространения многолетнемерзлых грунтов

СП 14.13330 Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*

СП 21.13330 Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах. Актуализированная редакция СНиП 2.01.09-91

СП 22.13330 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*

СП 25.13330 Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах. Актуализированная редакция СНиП 2.02.04-88

СП 28.13330 Защита строительных конструкций от коррозии

СП 33.13330 Расчет на прочность стальных трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 2.04.12-86

СП 34.13330 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция 
СНиП 2.05.02-85*

СП 47.13330 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96

СП 62.13330 Газораспределительные системы Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002

СП 86.13330 Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП III-42-80*

6 Сведения о публикации уведомления о разработке проекта 
изменений

Уведомление о разработке проекта изменений к ГОСТ Р 55474-2013 «Системы газораспределительные. Требования к сетям газораспределения. Часть 2. Стальные газопроводы» опубликовано на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (http://www.gost.ru) «___» __________ 2017 г.

7 Сведения о разработчике проекта изменений

Пояснительная записка к первой редакции проекта изменений подготовлена специалистами Акционерного общества «Научно-исследовательский и проектный институт по распределению и использованию газа «Гипрониигаз» (АО «Гипрониигаз»).

Почтовый адрес: 410012, г. Саратов, проспект им. Кирова С.М., д. 54

Номер контактного телефона: (8452) 74-95-15, 74-95-69

Адрес электронной почты: Biryukov@niigaz.ru

| Руководитель работ: Директор НИЦ | _____________ | А.В. Бирюков |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель: |  |  |
| Начальник лаборатории НИЦ | _____________ | Д.А. Коробченко |
| Члены рабочей группы: |  |  |
| Научный сотрудник лаборатории НИЦ | _____________ | А.О. Пивина |
| Научный сотрудник лаборатории НИЦ | _____________ | Е.А. Коршунова |
| Инженер лаборатории НИЦ | _____________ | Н.В. Решетова |