## Slide 1
Заседание межгосударственного технического комитета по стандартизации МТК 523/ТК 23 г. Санкт-Петербург, 12 сентября 2012 г.

## Slide 2
Заседание межгосударственного технического комитета по стандартизации МТК 523/ТК 23
Санкт-Петербург, 12 сентября 2012 г.
Реализация планов по национальной стандартизации
в ПК 4 «Газораспределение и газопотребление»
Докладчик: Густов Сергей Вадимович,
Руководитель ПК 4,
Генеральный директор ОАО «Газпром газораспределение»
Notes: <number>

## Slide 3
Заседание межгосударственного технического комитета по стандартизации МТК 523/ТК 23
Санкт-Петербург, 12 сентября 2012 г.
Организационная структура ПК 4/ТК 23
«Газораспределение и газопотребление»
1
РОССТАНДАРТ
ТК 23
(ОАО «Газпром»)
ПК 4
(ОАО «Газпром газораспределение»)
Смежные ТК (МТК)
Секретариат ТК 23
(ООО «Газпром развитие»)
Секретариат ПК 4
(ОАО «Газпром газораспределение»)
Рабочие группы
по ТР Минрегион России
ФОИВ
Ростехнадзор
Нефтегазовые компании
ОАО «Газпром газораспределение»
ОАО «Газпром»
ООО «Газпром межрегионгаз»
ОАО «Росгазификация»
ОАО «НК Роснефть»
ООО «ГазРегионЗащита»
Научно–исследовательские,
проектные институты
ОАО «Гипрониигаз»
ОАО «Газпром промгаз»
ОАО «АКХ им. К.Д. Памфилова»
НУЦ «Контроль и диагностика»
ОАО «ВНИПИгаздобыча»
ОАО «ВНИИСТ»
ОАО «ВНИИОЭНГ»
ОАО «СибНАЦ»
ЗАО «Полимергаз»
Минэнерго
ФГУ ВНИИПО МЧС России
Некоммерческие
партнёрства
«Российское газовое
общество»
СРО «Объединение
Строителей Подмосковья»
Ассоциация
производителей
газового оборудования
Предприятия
ООО
«Полипластик
Поволжье»
(Группа
Полипластик)
35 человек от 22 организаций
Notes: <number>

## Slide 4
Заседание межгосударственного технического комитета по стандартизации МТК 523/ТК 23
Санкт-Петербург, 12 сентября 2012 г.
ЗАСЕДАНИЯ подкомитета ПК 4 «Газораспределение и газопотребление»
2
20.12.2011
Санкт-Петербург
05.06.2012
Санкт-Петербург
Notes: <number>

## Slide 5
Заседание межгосударственного технического комитета по стандартизации МТК 523/ТК 23
Санкт-Петербург, 12 сентября 2012 г.
Результаты работ ПК 4
3
План работ ПК 4
В рамках плана работ ТК 23
Вне плана работ ТК 23
Разработка документов
(заказчик Ростехнадзор)
Разработка
Постановления
Правительства РФ,
регулирующего
вопросы безопасного
пользования газом
в быту и
эксплуатации
газового
оборудования
жилых зданий
ГОСТ Р «Системы газораспределительные. Объекты сжиженных углеводородных
газов. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация»
Доказательная база по обеспечению выполнения требований
Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления
ГОСТ Р 54961-2012 «Системы газораспределительные. Сети газопотребления.
Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация»
ГОСТ Р Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа.
Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация»
ГОСТ Р 54960-2012 «Системы газораспределительные. Пункты газорегуляторные
блочные. Пункты редуцирования газа шкафные. Общие технические требования»
ГОСТ Р «Системы газораспределительные. Покрытия из экструдированного
полиэтилена для стальных труб. Общие технические требования»
ГОСТ Р «Системы газораспределительные. Требования к сетям газораспределения.
Часть 0. Общие положения»
ГОСТ Р «Системы газораспределительные. Требования к сетям газораспределения.
Часть 1. Полиэтиленовые газопроводы»
ГОСТ Р «Системы газораспределительные. Требования к сетям газораспределения.
Часть 2. Стальные газопроводы»
ГОСТ Р «Системы газораспределительные. Пункты редуцирования газа.
Функциональные требования»
ГОСТ Р «Системы газораспределительные. Система управления сетями
газораспределения»
Переработка документа РД 12-411-2001
«Инструкция по диагностированию
технического состояния подземных
стальных газопроводов» в Свод правил
СП «Правила технического
диагностирования подземных стальных
газопроводов»
СП «Обеспечение выполнения
требований безопасности для сетей
газораспределения и газопотребления»
Правила охраны газораспределительных
сетей
ГОСТ Р 53865-2010 «Системы газораспределительные. Термины и определения»
Notes: <number>

## Slide 6
Заседание межгосударственного технического комитета по стандартизации МТК 523/ТК 23
Санкт-Петербург, 12 сентября 2012 г.
Этапы разработки национальных стандартов
4
Системы газораспределительные.
Сети газораспределения природного
газа. Общие требования к эксплуатации.
Эксплуатационная документация
Системы газораспределительные.
Сети газопотребления. Общие требования
к эксплуатации. Эксплуатационная
документация
Системы газораспределительные.
Объекты сжиженных углеводородных
газов. Общие требования к
эксплуатации. Эксплуатационная
документация
Системы газораспределительные.
Пункты газорегуляторные блочные.
Пункты редуцирования газа шкафные.
Общие технические требования
Системы газораспределительные.
Покрытия из экструдированного
полиэтилена для стальных труб.
Общие технические требования
Направлен 06.07.2011
в РОССТАНДАРТ,
01.09.2011 -
во ВНИИНМАШ
Направлен 06.07.2011
в РОССТАНДАРТ,
01.09.2011 -
во ВНИИНМАШ
Направлен 06.07.2011
в РОССТАНДАРТ,
01.09.2011 -
во ВНИИНМАШ
Направлен 06.07.2011
в РОССТАНДАРТ,
01.09.2011 -
во ВНИИНМАШ
Направлен 03.11.2010
в РОССТАНДАРТ,
во ВНИИНМАШ,
19.04.2011 -
во ВНИЦСМВ
Регистрация
Приказ № 251-ст
от 22.08.2012
ГОСТ Р 54961-2012
Регистрация
Приказ № 250-ст
от 22.08.2012
ГОСТ Р 54960-2012
Notes: <number>

## Slide 7
Заседание межгосударственного технического комитета по стандартизации МТК 523/ТК 23
Санкт-Петербург, 12 сентября 2012 г.
Проекты национальных стандартов,
разработанные в 2010-2012 годах
5
ГОСТ Р «Системы газораспределительные. Требования к сетям газораспределения.
Часть 0. Общие положения»
ГОСТ Р «Системы газораспределительные. Требования к сетям газораспределения.
Часть 1. Полиэтиленовые газопроводы»
ГОСТ Р «Системы газораспределительные. Требования к сетям газораспределения.
Часть 2. Стальные газопроводы»
ГОСТ Р «Системы газораспределительные. Пункты редуцирования газа.
Функциональные требования»
ГОСТ Р «Системы газораспределительные. Система управления сетями
газораспределения»
Notes: <number>

## Slide 8
Заседание межгосударственного технического комитета по стандартизации МТК 523/ТК 23
Санкт-Петербург, 12 сентября 2012 г.
Европейские нормативные документы, использованные при разработке национальных стандартов
6
ГОСТ Р | Европейские документы
«Системы газораспределительные. Требования к сетям газораспределения. Часть 0. Общие положения» | EN 12007-1:2000 «Системы газоснабжения. Трубопроводы, рассчитанные на максимальное рабочее давление до 16 бар включительно. Часть 1: Общие функциональные рекомендации»
«Системы газораспределительные. Требования к сетям газораспределения. Часть 1. Полиэтиленовые газопроводы» | EN 12007-2:2000 «Системы газоснабжения. Трубопроводы, рассчитанные на максимальное рабочее давление до 16 бар включительно. Часть 2: Специальные функциональные рекомендации для полиэтилена (MOP до и включительно 10 бар)»
«Системы газораспределительные. Требования к сетям газораспределения. Часть 2. Стальные газопроводы» | EN 12007-3:2000 «Системы газоснабжения. Трубопроводы, рассчитанные на максимальное рабочее давление до и включительно 16 бар. Часть 3: Специальные функциональные рекомендации для стали»
«Системы газораспределительные. Пункты редуцирования газа. Функциональные требования» | EN 12186:2000 «Системы газоснабжения. Станции, регулирующие давление газа для его передачи и распределения. Функциональные требования» EN 12279:2000 «Системы газоснабжения. Установки, регулирующие давление газа на линиях обслуживания. Функциональные требования»
«Системы газораспределительные. Система управления сетями газораспределения» | СEN/TS 15173:2006 «Системы газоснабжения. Концепция системы правления целостностью трубопровода (PIMS)» CEN/TS 15399:2007-06 «Системы газоснабжения. Указания по системам управления газораспределительными сетями»
«Системы газораспределительные. Требования к сетям газораспределения. Часть 3. Реконструкция» | EN 12007-4:2000 «Системы газоснабжения. Трубопроводы, рассчитанные на максимальное рабочее давление до 16 бар, включительно. Часть 4: Специальные функциональные требования для реконструкции»
Notes: <number>

## Slide 9
Заседание межгосударственного технического комитета по стандартизации МТК 523/ТК 23
Санкт-Петербург, 12 сентября 2012 г.
План работ ПК 4
на среднесрочную перспективу
(2012-2013 годы)
7
Программа
межгосударственной стандартизации
на 2012-2013 годы
План работ МТК 523
на 2012-2013 годы
План работ ПК 4
на 2012-2013 годы
Доказательная база по обеспечению выполнения требований
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
«О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий»
ГОСТ «Системы газораспределительные. Система управления сетями
газораспределения»
ГОСТ «Системы газораспределительные. Пункты редуцирования газа.
Функциональные требования»
Notes: <number>

## Slide 10
Заседание межгосударственного технического комитета по стандартизации МТК 523/ТК 23
Санкт-Петербург, 12 сентября 2012 г.
Предложения к среднесрочной программе работ
на 2012-2015 годы
ПК 4 «Газораспределение и газопотребление»
8
Наименование проекта документа стандартизации ГОСТ Р | Ориентировочный срок разработки документа
Системы газораспределительные. Требования к сетям газораспределения. Часть 5. Газопроводы с несущим каркасом облицованным рукавом с полимеризующимся слоем | 2012-2013
Системы газораспределительные. Требования к сетям газопотребления. Часть 0. Общие положения | 2013-2014
Системы газораспределительные. Требования к сетям газопотребления. Часть 1. Стальные газопроводы | 2013-2014
Системы газораспределительные. Требования к сетям газопотребления. Часть 2. Медные газопроводы | 2013-2014
Системы газораспределительные. Требования к сетям газопотребления. Часть 3. Металлопластиковые газопроводы | 2013-2014
Системы газораспределительные. Требования к сетям газопотребления. Часть 4. Газопроводы гибкие из коррозионно-стойкой стали | 2013-2014
Системы газораспределительные. Требования к сетям газораспределения. Часть 3. Медные газопроводы | 2013-2014
Системы газораспределительные. Требования к сетям газораспределения. Часть 4. Армированные полиэтиленовые газопроводы | 2013-2014
Системы газораспределительные. Требования к сетям газораспределения. Часть 6. Газопроводы с несущим каркасом герметизированным упругим рукавом | 2014-2015
Notes: <number>

## Slide 11
Заседание межгосударственного технического комитета по стандартизации МТК 523/ТК 23
Санкт-Петербург, 12 сентября 2012 г.
Голосование по документам,
поступившим от ТК 23
9
Результаты рассмотрения |  | Количество документов
1 | Положение о Техническом комитете по стандартизации ТК 23 | 1
2 | Результаты голосования по проектам окончательных редакций стандартов | 
2.1 | «за» | 11
2.2 | в работе по принятию/отклонению выданных замечаний и предложений | 6
2.3 | «воздержался» | 5
ВСЕГО |  | 23
Notes: <number>

## Slide 12
Заседание межгосударственного технического комитета по стандартизации МТК 523/ТК 23 Санкт-Петербург, 12 сентября 2012 г.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ технического комитета по стандартизации ТК 23
«Техника и технологии добычи и переработки нефти и газа»
10
Notes: <number>

## Slide 13
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
Заседание межгосударственного технического комитета по стандартизации МТК 523/ТК 23 Санкт-Петербург, 12 сентября 2012 г.